## CENTRO ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR
EMPRESA:_________________________________________________ | [5 empty] | FECHA:___________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total Directo U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PRELIMINARES
10 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Construccion de cerca provicional de malla polisombra o seran de 2 metros de altura con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas a cada 1.50 metros y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijacion de la malla sera con tacheulas de 1/2 pulgada o grapa a cada 0.20 metros, se colocaran 32.14 metros entre los nodos 11 al 12, y 23.05 metros entre los nodos 3 al 4, ver detalles en planos | M | 55.19
| Demolición total de infraestructura de Pabellón 2 de DOS AULAS. Incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M² | 112.44
| Demolición total de infraestructura ligera existente CAFETIN, (Incluye botar desechos a no menos de 1 kilometro de distancia) | M² | 12.3
| Demolición de losa de concreto de concreto. Incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M² | 21.44
| Demolición de muro de piedra cantera. Incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. En frente de dirección. | M² | 4.3
| Demoler asta de bandera de concreto. Incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | C/U | 1
| Demolición de andenes. Incluye gradas y botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M² | 58.92
| Demoler canales de drenaje. Incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M | 76.59
| Desinstalación de cerco perimetral de postes de madera y alambre de púa. Incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M | 189.3
| Desinstalación de basurero. | C/U | 1
| Demoler jardineras existentes, incluye botar desechos a no menos de 1 kilometro de distancia. | C/U | 2
| Demoler bebedero. Incluye base de concreto y botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | C/U | 2
| Demolición de pila de almacenamiento de agua potable en mal estado. Incluye demolición de cascote de concreto donde esta ubicada y botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina doble, incluye gradas y botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | C/U | 2
| Sellado de basurero. | GLB | 1
| Destronque, desraíce y limpieza de tronco existente. | C/U | 13
| Tala, destronque, desraíce y limpieza de árbol existente. | C/U | 29
| Tala, destronque, desraíce y limpieza de palmera existente. | C/U | 3
SUB-TOTAL DE PRELIMINARES
PABELLÓN N°2: REHABILITACIÓN DE DIRECCION- BIBLIOTECA + REPARACION DE DOS AULAS
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 296.75
| Demoler piso de ladrillo corriente y su cascote de concreto, incluye bordillo en pasillo y botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M² | 195.35
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio existente | M² | 47.7
| Quitar puerta de madera. Incluye marco de madera. | C/U | 6
| Desinstalar cielo raso con su perfilería metálica. | M² | 221.91
| Desinstalar cubierta de techo. Incluye cumbrera y flashing. | M² | 240.9
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica. | M | 70.34
| Demoler pizarra de concreto existente, incluye resanado, repello y fino | C/U | 1
| Demoler andén existente perimetral incluye gradas | M² | 18.91
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja | M² | 240.9
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos. | M² | 240.9
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 25.85
| Suministro e instalación de flashing prefabricado de lámina lisa aluminizada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 18.64
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 70.34
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 221.91
90 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto. | M² | 143.82
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos. | M² | 143.82
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos. | M² | 143.82
| Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas) | M | 8.89
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto. | M² | 50.45
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos. | M² | 50.45
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos. | M² | 50.45
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas). | M | 29.75
100 | PARTICIONES
| Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos | M² | 23.02
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 6
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. (P-2) | C/U | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 47.7
140 | OBRAS METÁLICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 12.6
| Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para protección de ventanas incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 47.7
| Suministro es instalación de placa conmemorativa de aluminio, ver detalle en plano | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| desinstalación del sistema eléctrico externo en general existente, en el pabellón, incluye acometida que alimenta al preescolar y las cobras existentes instaladas, esto nos indica que la alimentación del sub panel del preescolar, se alimentara desde el panel principal, de igual manera las cobras actualmente instalada, por lo consiguiente la mufa que suministra energía a estas luminarias desde el preescolar será deshabilitada. | G/L | 1
| mantenimiento preventivo y correctivo a luminarias tipo cobras existentes en el centro escolar | C/U | 2
| mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de iluminación del preescolar existente cambio, de tubos fluorescente , bombillos económicos, mantenimiento de panel. Polo atierra. | C/U | 1
| costruccion de base de concreto hormigonado 3000 PSI a poste existente donde estan montadas las 2 cobras a darles mantenimiento, altura de la base 40 centimetros con caida vierte agua de un 10% , debera de excvarse un poco y verter el concreto hasta lograr costruir la base. | C/U | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18. | M | 320
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes que serán instalados superficialmente en la pared, los tomas a instalarse, para el caso en que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados. | M | 30
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector y mufa de 2 pulgadas de diámetro, para acometida principal. | M | 3
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada, para los sub- paneles del centro escolar, SP-3. | M | 3
| Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut , incluye su tapa ciega de cuatro pulgadas por cuatro pulgadas una para cada caja. | C/U | 24
| Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas ,metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores). | C/U | 21
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 348
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 697
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor. | M | 36
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de apagador doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, a instalarse en bodega existente, contiguo a dirección a rehabilitarse, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 15
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye lámpara para bodega, ver detalles en planos. | C/U | 17
| Suministro e instalación, lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 6
| Suministro e instalación, de timbre 120 voltios, 12 pulgadas de diámetro, Incluye pulsador para empotrar de primera calidad, la alimentación eléctrica del timbre será del circuito de iluminación #12, de la dirección, ver circuito en plano | C/U | 1
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 30 espacios para empotrar, 120/240 voltios, con prevista paras Main principal incorporado en las barras , de 2x90 amperios , capacidad de barras 225 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye, Main, columna, fingida de material liviano tabla, cemento para empotrar el centro de carga, y tubería,considerar tapa espacion para circuitos de reserva del centro de carga . | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 6
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, incluye el de la batería de servicios sanitario. | C/U | 3
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad, Main para sub paneles SP-3, SP-4, incluye Main para preescolar existente, el que se alimentara desde el panel principal general. | C/U | 2
05 | ACOMETIDAS EXTERIORES A SUB PANELES Y PANEL GENERAL PRINCIPAL.
| Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, de primera calidad. | C/U | 40
| Suministro e instalación varilla de remate #6 | C/U | 45
| Suministro e instalación estructura metálica con accesorios, J10, para la estructuración de las acometidas que salen de panel principal hacia los sub paneles de los pabellones del centro escolar ,ver detalle de montaje y de la estructura, en lamina de obras exteriores, incluye pintado de estructura con pintura anticorrosiva , color rojo. | G/L | 1
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar, de sub paneles SP-3, SP-4,incluye el conductor de la acometida aérea a sustituir en el prescolar, considerando que este se controlará desde el panel principal general, y bateria sanitaria que se alimentara desde el sub panel SP-3, circuito #9 | M | 220
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalmes en mufas, para alimentación de sub paneles, SP-3. | M | 20
| Suministro e instalación de conductor # 2 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufas, no dejar ajustado el conductor a la llegada del Main principal , por efectos de la medición de corriente en centro de carga. | M | 20
| Suministro e instalación de conductor # 2 ACSR triplex, incluye terminales a compresión, varillas de remate, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, conductor para la medición, protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar. | M | 52
| Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa, 30 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, incluye hormigonado 3000PSI dentro de la excavación, para mejor soporte de los mismos, construir base no menor de 30 centímetros altura , con drenaje vierte agua, con una pendiente de un 10%, considerar el izado del poste PC-2,de forma colineal de tal manera que las líneas de acometidas aéreas no pasen sobre la cubierta de techo del preescolar y pabellón #3. | C/U | 3
| Suministro e instalación de 4 varillas cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, 40 metros de conductor # 1/0THHN, multifilar, para red de tierra de panel principal general, incluye material aditivo para mejorar la conductividad del terreno (100 libras), los puntos de conexión de la red a tierra a conectarse con varillas será a través de soldadura exotérmica, la carga de soldadura será de acuerdo al calibre del conductor, ver detalle, en planos, profundidad de la excavacion.0.50 metros. | G/L | 1
| Suministro e instalación de estructura PR-101/C , incluye todos sus accesorios, conductor #1/0 THHN, multifilar de primera calidad, a instalarse en poste, PC-EXT, ver detalle de instalación en laminas de obras exteriores, la union entre cable y varilla coperwell será a travez de soldadura exotermica carga en base al calibre del conductor | C/U | 1
| suministro e instalación, de estructura HA-106 /C, Incluye todos sus accesorios, de primera calidad, a instalarse en postes, PC.2, PC-3, PC-4 Y PC.EXT, ver detalle de montaje en lamina de obras exteriores. | C/U | 4
| podado de arboles donde estos obstaculizan el recorrido de las acometidas aéreas de sub paneles , luces exteriores y panel principal | G/L | 1
| gestión para el cambio de servicio de medición de 120 voltios a 120/240 voltios. | G/L | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 32.58
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, vigas y columnas. Incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite. | M² | 301.7
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en particiones livianas | M² | 46.04
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 296.75
SUB TOTAL DE REHABILITACIÓN DE DIRECCION- BIBLIOTECA + REPARACION DE DOS AULAS
PABELLÓN N°3: REPARACION DE UN AULA DE SECUNDARIA Y REEMPLAZO DE UN AULA
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 214.33
| Trazo y nivelación | M² | 121.41
| Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor, incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia | M² | 73.01
| Demoler andén perimetral, incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia. | M² | 7.14
| Desinstalacion de partición liviana. | M² | 17.5
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio existente | M² | 17.6
| Desinstalar cielo raso con su perfilería metálica. | M² | 92.34
| Desinstalar cubierta de techo. Incluye cumbrera y flashing. | M² | 103.37
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica. | M | 40.7
30 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | m³ | 33.9
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | m³ | 29.45
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | m³ | 15.85
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | Kg | 89.56
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | Kg | 23.76
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | Kg | 214.18
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | m² | 6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | m² | 2.73
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | m² | 14.34
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | m³ | 2.95
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | m³ | 8.91
| Mejoramiento en viga asismica con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | m³ | 1.46
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga asísmica 1, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | m² | 0.08
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga asísmica 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga asísmica 2, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | m² | 0.03
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga asísmica 2, en la columna de concreto existente. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI-1) de 0.15m x 0.15m, 4 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | m | 19.46
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga intermedia 1, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | m² | 0.02
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga intermedia 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Viga Corona (VC-1) de 0.20m x 0.15m, 4 ref #4, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | m | 23.51
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga corona 1, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | m² | 0.06
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga corona 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Viga corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | m | 7.13
| Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | m | 5.86
| Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | m | 17.58
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de columna 2, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | m² | 0.88
| Espichar conectores de cortante a colocar en columna 2, en la columna de concreto existente. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | m | 6.63
| Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | m | 5.86
50 | MAMPOSTERÍA
| Pared de ladrillo cuarteron, sisado unicamente en su cara interior, según detalle. | M² | 20.3
| Pared de ladrillo cuarteron, sisado en ambas caras, según detalle. | M² | 18.4
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica de techo (vigas y clavadores) existente. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja. | M² | 103.37
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 88.39
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos. | M² | 191.7
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 18
| Suministro e instalación de flashing prefabricado de lámina lisa aluminizada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 21.3
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 57.3
70 | ACABADOS
| Piqueteo (únicamente en vigas y columnas). | M² | 41.84
| Repello corriente (únicamente en vigas, columnas y cara exterior de culata) | M² | 62.13
| Fino corriente (únicamente en vigas, columnas y cara exterior de culata) | M² | 62.13
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. | M² | 172.29
90 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto. | M² | 112.82
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos. | M² | 112.82
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos. | M² | 112.82
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto. | M² | 35.53
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos. | M² | 35.53
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos. | M² | 35.53
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas). | M | 23
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
| Mantenimiento de puertas de madera solida con su marco y tragaluz, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, lijado y pintura de puertas), según detalle (P-1) | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 35.2
140 | OBRAS METÁLICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. | M² | 6.27
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. | M² | 17.6
| Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para protección de puertas y tragaluz, incluye, pasador, portacandado con su candado y 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 6.27
| Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para protección de ventanas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 17.6
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| desinstalación del sistema eléctrico en general existente en el pabellón, | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 125
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , para el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica. | M | 18
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ,ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de cajas de 4 x 4 x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja | C/U | 16
| suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas ,tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 6
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 142
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 270
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar incluye conductor para polarización de sub panel .SP-3, dejar dejar un margen de conductor al llegar al main principal para efectos de medición de corriente. | M | 25
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro , en los extremos del conductor. | M | 24
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 4
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 12
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 4
05 | PANELES ,BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla, cemento , para empotrado del centro de carga y tubería. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura de perlin a instalarse únicamente en cubierta de techo del pabellón #3 para que la acometida aérea tome altura desde poste PC-2, hasta la mufa a instalar, ver detalle de construcción , medidas y accesorios que llevará esta estructura, y el recorrido de este tramo, considerar impermeabilizar con fastil. | G/L | 1
| Suministro e instalación de varilla copper Weld 5/8 de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, en terreno natural, lo mas cercano del centro de carga a proteger. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle. | M | 16.84
| Reparación de anden perimetral de concreto existente | M² | 9.73
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, vigas y columnas. Incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite. | M² | 162.37
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes nuevas. | M² | 77.4
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en vigas y columnas nuevas. | M² | 41.84
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 214.33
SUB TOTAL DE REPARACION DE UN AULA DE SECUNDARIA Y REEMPLAZO DE UN AULA
PABELLÓN N° 4: AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial. | M² | 204.21
| Trazo y nivelación. | M² | 127.44
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, (incluye descapote). | M³ | 16.67
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 15.56
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia). | M³ | 21.67
30 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 51.13
| Relleno y compactación proctor al 95%. | M³ | 46.63
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 17.49
| Acarreo de desechos. | M³ | 29.96
| Concreto estructural de 3000 PSI. | M³ | 5.55
| Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. | KG | 147.4
| Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40. | KG | 25.15
| Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40. | KG | 593.22
| Formaleta para zapatas. | M² | 10.4
| Formaletas para pedestal. | M² | 4.06
| Formaleta para viga asísmica. | M² | 23.71
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 29.26
| Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 8.25
| Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 52.16
| Viga corona-2 (VC-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2.97
| Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4 y 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.22
| Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 26.1
| Columna-3 (C-3) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 10.44
| Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.23 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 9.72
| Columna-5 (C-5) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.35
50 | MAMPOSTERÍA
| Pared de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle. | M² | 42.15
| Pared de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en su cara exterior, según detalle. | M² | 26.47
| Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle. EN ALETONES DE LAVAMANOS Y URINARIOS DE SERVICIOS SANITARIOS. | M² | 4.45
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 90.53
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos. | M² | 90.53
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 9.55
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 18.96
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 38.06
70 | ACABADOS
| Piqueteo (únicamente en vigas y columnas). | M² | 56.7
| Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, caras internas, cara externa de pared culata y aletones de urinarios y lavamanos de servicios sanitarios). | M² | 173.41
| Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, caras internas, cara externa de pared culata y aletones de urinarios y lavamanos de servicios sanitarios ). | M² | 126.25
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos. | M² | 47.16
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. | M² | 80.76
90 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto. | M² | 45.64
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos. | M² | 45.64
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos. | M² | 45.64
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto. | M² | 19
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos. | M² | 19
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos. | M² | 19
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas). | M | 15.3
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2 4 pies x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 30.42
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada, incluye marco de madera con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad y 3 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en baños. (P-2) | C/U | 6
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada, incluye marco de madera con moldura, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca ó de presión de primera calidad y 3 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en baño de discapacitados. (P-3) | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 5.4
140 | OBRAS METÁLICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.7
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de aluminio de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud= 24 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 55
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 36
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro | C/U | 4
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada | C/U | 4
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 4
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 10
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 26
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 45
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 6
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 4
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 5
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 5
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 5
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 8
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 8
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 2
| Construcción de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 4
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18, incluye tramo de canalización, soterrada para el polo a tierra. | M | 36
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para la canalización superficial que sube pared de batería sanitaria hacia la caja de interconexión del circuito. | M | 3
| suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro, ver detalle en plano. | M | 3
| suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas ,x 2 pulgadas, metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja, y caja donde se montara mufa, en batería sanitaria dentro de cielo, ver detalle de instalación de mufa en lamina de obras exteriores. | C/U | 7
| suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 2
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 45
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 95
| suministro e instalación de conductor #8 THHN, multifilar para mufa, incluye conectores a compresión y conductor, para ambas mufas, a instalar en sub panel SP-3 y batería sanitaria. | M | 20
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar , para la polarización del sistema de iluminación de la betería sanitaria. | M | 20
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada en los extremos del conductor. | M | 9
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador doble , para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, a montarse en circuito #9 del sub panel SP-3. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla copper Weld ⅝ de pulgada x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, en terreno natural , ver detalle en planos. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto perimetral de 0.60 metros de ancho, según detalle. | M | 22.2
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes. | M² | 207.72
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 204.21
SUB-TOTAL DE AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA
AMPLIACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial. | M² | 340
| Trazo y nivelación. | M² | 264
30 | FUNDACIONES Y LOSA DE CONCRETO
Bases y pedestales para estructura de Cancha
| Excavación estructural. | M³ | 5.12
| Formaletas en zapatas. | M² | 4.8
| Formaletas en pedestales. | M² | 6
| Concreto estructural de 3000 PSI. | M³ | 1.1
| Acero de refuerzo N°3. | KG | 43.82
| Acero para estribos N°2. | KG | 13.09
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros). | M³ | 6.43
| Botar material de desecho | M³ | 1.43
Bordillo de concreto (0.15 metros x 0.20 metros)
| Excavación estructural. | M³ | 1.6
| Formaletas. | M² | 12.8
| Concreto estructural para bordillo de 3000 PSI. | M³ | 1.92
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros). | M³ | 0.64
| Botar material de desecho. | M³ | 1.25
Losa de Concreto
| Concreto estructural para losa de 3000 PSI. | M³ | 19.6
| Acero de refuerzo N°2. | KG | 488.04
35 | ESTRUCTURAS DE PORTERÍA
| Platinas 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgada, con 4 anclas de 1/2 pulgada. | C/U | 8
| Construcción de estructura portería de tubo HoGo de 3 pulgadas x 1/8 pulgadas de espesor, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite. | C/U | 2
| Suministro e instalación de tablero metálico, incluye marco de angular de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas y angular de 1 pulgada x 1 pulgada x 3/16 pulgadas, platina de fijación metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 3/4 pulgadas, con tablero de lámina metálica de 1.20 metros x 1.80 metros x 1/4 pulgadas, 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite a la estructura y lámina metálica, según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de aro para enceste anti golpe, con su red incluida, según detalle. | C/U | 2
| Construcción de pedestal de concreto con tubo metálico para red de Voleibol, según detalle. | C/U | 2
| Suministro e instalación de red para paral de futbol de salón. | C/U | 2
| Suministro e instalación de net para voleibol profesional, con cables de acero inoxidable incluidos. | C/U | 1
70 | ACABADOS
| Fino llaneado directo sobre losa de concreto (incluye bordillos). | M² | 196
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería EMT 1 pulgada de diámetro , incluye accesorio, conectores y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro, a instalarse en panel principal general. | M | 3
| Suministro e instalación de tubería EMT ¾ pulgada de diámetro, incluye accesorio,(conectores) y mufa, de ¾ pulgada de diámetro , incluye accesorios, bridas,conectores,cinta bandy, para sujeción de tubo en superficie de poste, PC-5, ver detalle en planos, altura mínima de la mufa en poste es de 4.5 metros. | M | 6
| Suministro e instalación tubería PVC ¾ pulgada de diámetro conduit SDR 40, para canalización soterrada donde se interconectan los reflectores y acometida desde panel principal de cancha, incluye accesorios, uniones , curvas, conectores y cajas de registro 4 pulgadas x 4 pulgadas tipo pesado, con tapa ciega profundidad de excavación de 0.6 metros incluye cinta de seguridad de color rojo dentro de excavación, , una capa de arena 15 centímetros ,donde descansan los tubos, impermeabilización de el borde de la caja de registro con silicona, la cual deberá de quedar a floch, con la superficie del pedestal,lacaja deberá de quedar visible. | M | 75
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, a instalarse en panel principal . | M | 20
| Suministro e instalación, de conductor # 10 THHN, multifilar | M | 150
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, para polarización de reflectores. | M | 75
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x12, para la alimentación de reflectores desde caja de registro ubicada en pedestal de concreto, hacia reflectores. | M | 24
| Suministro e instalación de conductor 3X6 ACSR triplex, incluye varillas de remate # 6, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de acometida de luces exteriores, ver recorrido en plano de conjunto | M | 95
04 | LÁMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de reflectores de 250 watt , 240 voltios, para exteriores, luz blanca, incluye tubería metálica galvanizada de 3 pulgadas de diámetro y 5.5 metros de largo, pedestal de concreto para el empotrado de tubos, con las dimensiones siguientes 0.4 metros de altura sobre el nivel de terreno conformado y 0.4 metros bajo nivel del terreno longitud total del pedestal 0.8 metros ver detalle de construcción y montaje del mismo , en lámina de obras exteriores. | C/U | 4
| Suministro e instalación breaker 2x20 amperios,main para sub panel SP-2, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
200 | PINTURA
| Pintura de aceite en tableros y aros (ambas caras). | M² | 8.64
| Pintura de aceite para rayado de canchas tipo tráfico para pisos, ancho de rayas y colores según planos. | M | 258
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 340
SUB-TOTAL DE AMPLIACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable a tanque de almacenamiento, incluye accesorios necesarios para conexión y válvula check | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 32
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 38
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 4
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada | C/U | 1
| Suministro e Instalación de Válvula check de 1" pulgadas | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 36
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 3
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 1
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, en torre metálica aérea Existente. (incluye conexión de alimentación y distribución ) , según detalle | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 5, según detalle | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción, según detalle | C/U | 1
| Construcción de conexión de canal rectangular existente a canal rectangular a construir ver detalles en planos. | GLB | 1
| Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos | M | 174
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 60
| Construcción de disipadores de energía rectangular, ver detalle en planos. | M | 20
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle en planos | M | 21
160 | ELECTRICIDAD
ILUMINACIÓN EXTERIOR
01 | SISTEMA DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, 1 pulgada de diámetro, incluye accesorio, conectores y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa. | M | 20
| Suministro e instalación de conductor 3X6 ACSR triplex, incluye varillas de remate # 6, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de acometida de luces exteriores . | M | 115
04 | LÁMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas tipo cobra, 175 watt, 240 voltios, incluye foto celda, brazo tipo ENEL, cable # 12 THHN, multifilar, para cableado de lámpara tipo cobra. | C/U | 2
| Suministro e instalación breaker 2x20 amperios, main para luces exteriores, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 17
| Construcción de rampa de concreto de 1.50 metros de ancho, (incluye mampostería, piqueteo, repello y pintado, y descanso), según detalle. | M | 18.65
| Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos | M² | 2.7
| Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, ver detalle en planos. | M | 53.25
| Construcción de asta de bandera, según detalle. | C/U | 1
| Suministrar y plantar árboles, según especificaciones en planos. | C/U | 290
| Suministro e instalación de bebedero de concreto para discapacitados, según detalle (sin pozo de absorción). | C/U | 2
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable). | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros, según detalle en planos. | C/U | 3
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 8
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales y arriostre a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera sisado ambas caras, llorón de PVC de 2 pulgadas a cada metro en muro y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida #2 y áreas de soldadura). | M | 189.3
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: estabilizadores laterales y arriostre a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera sisado ambas caras, llorón de PVC de 2 pulgadas a cada metro en muro y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida #2 y áreas de soldadura), para proteccion de cancha deportiva. | M | 23.75
| Mantenimiento de cerco de malla ciclon existente de 6 pies, (incluye 1 mano de pintura de color plateado anticorrosiva o similar a la existente. | M² | 110.79
| Mantenimiento de pasamanos existente, (incluye 1 mano de pintura de color plateado anticorrosiva o similar a la existente. | M | 65.6
| Mantenimiento de portón doble peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: pintura, pasador y portacandado con su candado), En acceso del centro escolar. | C/U | 1
| Suministrar y sembrar grama san agustin, en área reflejada en planos | M² | 58
SUB-TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACIONES O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA
Note on G130: Autor: varia en función de la zona

## PREESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DE PREESCOLAR
EMPRESA:__________________________ | [5 empty] | FECHA:___________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total Directo U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PABELLON N° 1: MANTENIMIENTO DE UN AULA DE PREESCOLAR
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 141.5
| Demolicion de base de concreto de bebedero existente , incluye botar escombros | GLB | 1
| Demoler bordillo de arenero existente, incluye botar escombros | M | 7.37
| Desinstalacion de tanque de almacenamiento de agua de 2500 litros de capacidad, incluye lineas de distribucion y alimentacion existentes. | GLB | 1
035 | ESTRUCTURA METÁLICA
| Limpieza con cepillo de cerdas en columna metálica CM-1 y VM-1 de cajas de perlines, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. | M | 24.45
060 | TECHOS Y FASCIAS
TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo incluye flashing y cumbreras (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 75.94
| Limpieza y aplicación de impermeabilizante en area interna de fascia canal de concreto existente, según detalle en planos. | M | 36
TECHO EN PASILLO FRONTAL
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo incluye flashing y cumbreras (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 14.45
| Limpieza y aplicación de impermeabilizante liquido en area superior de losa de concreto reforzado existente, según detalle. | M² | 7.7
TECHO EN PASILLO POSTERIOR
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo incluye flashing y cumbreras (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 30.1
90 | PISOS EN PASILLO POSTERIOR (ARENERO)
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de hasta 4 pulgadas, sobre cascote de arenero existente, incluye aditivo de adherencia de alta resistencia para unir concreto nuevo con concreto viejo, ver detalle en planos. | M² | 4.98
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de hasta 3 pulgadas, en area de bordillo existente, incluye, relleno, compactacion y aditivo de adherencia de alta resistencia para unir concreto nuevo con concreto viejo, ver detalle en planos. | M² | 1.05
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos. | M² | 6.03
120 | PUERTAS
| Mantenimiento de puertas de madera solida con su marco y tragaluz, (incluye 1 mano de pintura barniz marino o similar a la existente | C/U | 2
| Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio color natural acabado mill finish con acrílico claro texturizado de 4 milímetros de espesor, incluye agarradera de aluminio, En área de ducha, según detalle en planos | C/U | 1
130 | VENTANAS
| Mantenimiento y limpieza de ventanas de aluminio y vidrio fijo. | M² | 16.8
140 | OBRAS METALICAS
| Mantenimiento y limpieza en verjas para protección de ventanas, incluye una mano de acabado fast dry. | M² | 16.8
| Mantenimiento y limpieza en verjas para protección de puertas incluye pasador, portacandado, y una mano de acabado fast dry. | M² | 5
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUAS RESIDUALES
| Reemplazo de kit para inodoro | C/U | 2
190 | OBRAS EXTERIORES
| Mantenimiento y Limpieza con cepillo de cerdas en bancas metalicas existentes, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | C/U | 4
| Mantenimiento y Limpieza con cepillo de cerdas en basurero existente, incluye, estructura y cubierta de techo, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | C/U | 1
| Mantenimiento y Limpieza con cepillo de cerda en estructura de tanque existente, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo. | GLB | 1
| Mantenimiento y limpieza con cepillo de cerdas en rejillas metalicas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo. | M² | 57
200 | PINTURA
| Aplicar 1 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas existenes | M² | 278.57
| Aplicar 1 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto | M² | 25.92
| Aplicar 1 manos de pintura de aceite en fascia de fibrocemento | M² | 9.22
| Aplicar 1 manos de pintura de aceite en muro perimetral existente, incluye columnas de porton principal | M² | 52.5
| Aplicar 1 manos de pintura de aceite en muro de jardinera existente | M² | 10.95
| Aplicar 1 manos de pintura en bajantes pluviales existentes | C/U | 4
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes, incluye remocion de pintura artistica existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | GLB | 1
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 141.5
SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO DE UN AULA DE PREESCOLAR
OBRAS EXTERIORES
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura), según detalle. En área de tanque de almacenamiento de agua potable. Ver planos. | M | 20.05
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle (para dividir centro escolar de pre-escolar) | M | 50.1
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para acceso a preescolar). | C/U | 1
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para acceso a tanque de almacenamiento de agua potable). Ver planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle | GLB | 1
| Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle | C/U | 1
| Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle | GLB | 1
SUB-TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACIONES O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
DIVISION DE PREINVERSION
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
| EMPRESA:_________________________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
| ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
| Pre Escolar | Set de Preescolar (Mesa y 4 Sillas) | UND | 6
|  | Set de Maestro | UND | 1
|  | Librero para Niños | UND | 1
|  | Pizarra Acrilica** | UND | 1
|  | Estante de madera | UND | 1
|  | Armario metálico | UND | 1
| Primaria/Secundaria | Pupitres* | UND | 150
|  | Set de Maestro | UND | 4
|  | Pizarra Acrilica** | UND | 8
|  | Armario metálico | UND | 4
| Direccion (Admon.) | Pizarra Acrilica** | UND | 1
|  | Silla de Espera sin brazos | UND | 5
|  | Armario metálico | UND | 2
|  | Set de Director (Escritorio y Silla) | UND | 2
| Mobiliario Biblioteca | Estante Vertical | UND | 6
|  | Set de Bibliotecario (Escritorio y Silla) | UND | 1
|  | Mesa de trabajo y lectura tipo A | UND | 1
|  | Mesa de trabajo y lectura tipo B | UND | 1
|  | Estante de madera | UND | 2
|  | Silla de Espera sin brazos | UND | 10
|  | Pizarra Acrilica** | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTA
NOTA:
*Del total de pupitres el 5% seran zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrilicas
*** El costo reflejado en este formato sera el costo total de venta por cada articulo

## PROG. FISICA CE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
EMPRESA:_________________________________________________ | [25 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FINANCIERA CE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
EMPRESA:_________________________________________________ | [27 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PORCENTAJE | SEMANAS
|  |  |  | PESADO % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FISICA PREESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
EMPRESA:_________________________________________________ | [25 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FINANCIERA PREE.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
EMPRESA:_________________________________________________ | [27 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PORCENTAJE | SEMANAS
|  |  |  | PESADO % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POZOLERA
MUNICIPIO DE WASLALA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1 Impuesto Municipal Por edificaciones o mejoras
5 | TOTAL COSTO DE MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta. El oferente presentará un formato de resumen de oferta del centro escolar, un formato de resumen de oferta del preescolar y un formato de resumen de oferta total, el cual debera de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.